| Kanton St.Gallen |  | Gemeinde: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Baulicher Zivilschutz |  | BG-Nr. Gemeinde: |  |
|  |  | SR-Kontroll-Nr.: |  |

Pflichtschutzräume ohne Schleuse

Verfügung der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz

- Die Ausführung hat den TWP 1984; die Bemessung und Konstruktion den TWK 2017 zu entsprechen.

| 2. Der Schutzraum umfasst insgesamt |  | Schutzplätze. |
| --- | --- | --- |

3. Unsere Änderungen und Korrekturen in Plänen, Berechnungen usw. sind für die Ausführung verbindlich. Nachträgliche Projektänderungen sind genehmigungspflichtig.

4.	Die Schalungs- und Armierungspläne sind der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz vor Baubeginn einzureichen.

5.  Die Armierungen müssen mindestens 24 Stunden vor dem Betonieren

|  | der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz | Tel. Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tel. Nr. |  |

zur Kontrolle angemeldet werden. Ohne ausdrückliche Zustimmung der Kontrollorgane darf mit dem Betonieren nicht begonnen werden.

6.  Bei Aussparungen TWK 2017 Ziff. 9.3 und bei Leitungseinlagen TWK 2017 Ziff. 9.4 zwingend beachten.

7.  Bei Isolationen, Wärmedämmungen und Wandbelägen TWP Ziff. 4.17 und TWK 2017 Ziff. 9.9 beachten.

8.  Der Schutzraum muss vor der Abnahme mit der vorgeschriebenen Anzahl Liegestellen und Trockenaborten ausgerüstet werden. Anerkannt werden nur solche, die über eine Zulassungsbewilligung oder einen Schockattest des Bundesamtes für Zivilschutz verfügen.

9.	Eine schriftliche Bestätigung über die vorschriftsgemässe Montage und Funktionsbereitschaft der Belüftungseinrichtungen muss vor der Schutzraumabnahme der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz zugestellt werden.

10.	Die Schlussabnahme des Schutzraumes hat innert eines Jahres nach Bezug des Gebäudes zu erfolgen.

11.	Die Gebühr für die Prüfung und Genehmigung dieses Schutzraumes beträgt gemäss Nr. 27.80 bzw. 50.32.21 des Gebührentarifs für die Staats- und Gemeindeverwaltungen (sGS 821.5) für die Genehmigung

|  | Fr. |  | und für die Prüfung der statischen Berechnung (7300.400) | Fr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | insgesamt | Fr. |  |  |
| Bemerkungen: |
| Beilagen: |
| Datum: |  |  | Stempel und Unterschrift: |

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Verfügungen der Gemeindestelle für baulichen Zivilschutz kann beim Gemeinderat innert vierzehn Tagen seit Eröffnung Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen. Sie hat einen Antrag und eine Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten und ist zu unterzeichnen; die angefochtene Verfügung ist beizulegen.

07.17