KANTON ST.GALLEN

M U S T E R - A B W A S S E R R E G L E M E N T

Stand: August 2019

M U S T E R - A B W A S S E R R E G L E M E N T

INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Geltungsbereich	Art.	 1

Beizug Dritter	Art.	 2

II.	REINHALTUNG DER GEWÄSSER

1.	Behandlung und Beseitigung des Abwassers

Planung		Art.	 3

Abwasseranlagen	Art.	 4

Private Abwasseranlagen	Art.	 5

Mitbenützung und Übernahme	Art.	 6

Versickerung und Einleitung	Art.	 7

Sickerwasser aus Deponien	Art.	 8

2.	Öffentliche Kanalisation

Erstellung durch die Gemeinde	Art.	9

Erstellung durch die Grundeigentümer	Art.	10

Anschluss	Art.	11

3.	Anforderungen an Abwasseranlagen

Erstellung und Betrieb	Art.	12

Unterhalt 	Art.	 13

Stand der Technik	Art.	14

Zuständigkeit	Art.	15

III.	BEWILLIGUNG UND KONTROLLE

Bewilligungspflicht	Art.	16

Gesuche	Art.	17

Sicherheitsleistung 	Art.	    18                                                                                                       Art.    18

Abwassertechnische Voraussetzungen	Art.	19

Verfahrensvorschriften	Art.	20

Kontrolle und Abnahme	Art.	21

Ausführungsplan	Art.	22

IV.	FINANZIERUNG

1. 	Allgemeines

Mittel			Art.	23

Gemeinderechnung	Art.	24

2.	Gebühren

Grundgebühr	Art.	25

Schmutzwassergebühr

a) allgemein	Art.	26

b) Industrie- und Gewerbebetriebe

1. Verschmutzungsfaktor 	 Art.	27

2. Ermittlung 	 Art.	28

3. Kontrollmessungen	 Art.	29

c) Herabsetzung	Art.	30

Entwässerungsgebühr

a) allgemein	Art.	31

b) ausserhalb der Bauzonen	Art.	32

c) Herabsetzung	Art.	33

Gebührenansätze	Art.	34

3.	Beiträge

Flächenbeiträge	Art.	35

Gebäudebeitrag	Art.	36

Nachzahlung	Art.	37

Sonderfälle	Art.	38

Gesetzliches Pfandrecht	Art.	39

4.	Gemeinsame Bestimmungen

Zahlungspflicht	Art.	40

Rechnungstellung	Art.	41

Fälligkeit	Art.	42

Verzugszins	Art.	43

Verjährung	Art.	44

V.	VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Gewässerschutzpolizei	Art.	45

Treibgut		Art.	46

Ausnahmebewilligungen	Art.	47

VI.	SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Aufhebung bisherigen Rechts	Art.	48

Übergangsbestimmungen	Art.	49

Vollzugsbeginn	Art.	50

Fakultatives Referendum	Art.	51

Der Gemeinderat der politischen Gemeinde ...

erlässt

gestützt auf Art. 14 des Vollzugsgesetzes zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung

folgendes

ABWASSERREGLEMENT

I.	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Geltungsbereich

Art. 1. Das Abwasserreglement gilt für das Gebiet der politischen Gemeinde ...........

Es findet Anwendung auf alle im Gemeindegebiet anfallenden Abwässer und sämtliche öffentlichen oder privaten Anlagen, die ihrer Behandlung oder Beseitigung dienen.

Beizug Dritter

Art. 2. Der Gemeinderat kann für die Erfüllung seiner Aufgaben öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten sowie Private beiziehen oder ihnen einzelne Aufgaben übertragen.

Die Befugnisse der Bürgerschaft nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und dessen Bestimmungen über die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinwesen bleiben vorbehalten.

II.	REINHALTUNG DER GEWÄSSER

1.	Behandlung und Beseitigung des Abwassers

Planung

Art. 3. Der Gemeinderat erstellt den generellen Entwässerungsplan (GEP) und führt einen Abwasserkataster.

Die Anlagenbetreiber und Grundeigentümer sind verpflichtet, die für den Abwasserkataster erforderlichen Erhebungen vorzunehmen oder zu dulden.

Abwasseranlagen

Art. 4. Der Gemeinderat sorgt für:

a)	Erstellung, Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Kanalisation und der zentralen Abwasserreinigungsanlagen;

b)	die Trennung von verschmutztem und stetig anfallendem, nicht verschmutztem Abwasser;

c)	die übrige Abwasserbeseitigung in öffentlichen Abwasseranlagen.

Er kann besondere Anlagen bereitstellen für die Behandlung von Abwasser, das nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden darf.

Private Abwasseranlagen

Art. 5. Als private Abwasseranlagen gelten insbesondere:

a)	die Kanalisation für die Entwässerung von Grundstücken bis zum Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen;

b)	Einzelreinigungsanlagen, industrielle und gewerbliche Vorbehandlungsanlagen, Abscheider und ähnliches;

c)	durch den Grundeigentümer erstellte Versickerungsanlagen.

Der Gemeinderat kann im Rahmen der beschlossenen Kredite Beiträge an die Finanzierung privater Abwasseranlagen leisten, wenn dadurch erforderliche Investitionen in öffentliche Abwasseranlagen vermieden oder erheblich reduziert werden können und eine insgesamt kostengünstigere Lösung erreicht wird.

Mitbenützung und Übernahme

Art. 6. Der Gemeinderat kann den Inhaber einer Abwasseranlage verpflichten, die Mitbenützung zu gestatten.

Die Übernahme privater Abwasseranlagen durch die Gemeinde richtet sich nach den Bestimmungen des Enteignungsgesetzes.

Die vom Grundeigentümer verlangte Übernahme privater Abwasseranlagen durch die Gemeinde erfolgt entschädigungslos. Die Anlagen müssen in einwandfreiem Zustand übergeben werden.

Versickerung und Einleitung

Art. 7. Der Gemeinderat entscheidet über das Versickernlassen und das Einleiten in Gewässer von nicht verschmutztem Abwasser, soweit dafür nicht der Kanton zuständig ist.

Sickerwasser aus Deponien

Art. 8. Der Gemeinderat sorgt für die Behebung von Gewässerverunreinigungen durch Sickerwasser aus nicht vom Kanton bewilligten Deponien.

2.	Öffentliche Kanalisation

Erstellung durch die Gemeinde

Art. 9. Die Erstellung der öffentlichen Kanalisation durch die Gemeinde richtet sich nach dem Erschliessungsprogramm und dem GEP.

Die öffentliche Kanalisation ist soweit möglich in öffentlichen Grund zu legen. Andernfalls trifft der Gemeinderat die erforderlichen Massnahmen.

Erstellung durch die Grundeigentümer

Art. 10. Das Recht der Grundeigentümer zur Erstellung der Kanalisation vorläufig auf eigene Rechnung richtet sich nach den Bestimmungen des Raumplanungsgesetzes und des Planungs- und Baugesetzes.

Die endgültige Kostenverteilung richtet sich nach den Bestimmungen dieses Reglements über die Finanzierung.

Anschluss

Art. 11. Der Gemeinderat entscheidet über den Anschluss und über die Einleitung von verschmutztem Abwasser aus Wohn- und Unterkunftsstätten und von anderem häuslichem Abwasser (kommunales Abwasser) sowie von Baustellenabwasser in die öffentliche Kanalisation, soweit dafür nicht der Kanton zuständig ist.

Der Anschluss eines Grundstückes an die öffentliche Kanalisation erfolgt in der Regel durch eine eigene Anschlussleitung ohne Benützung fremder Grundstücke. Andernfalls werden die Rechte und Pflichten der beteiligten Grundeigentümer vor Baubeginn privatrechtlich geregelt.

Der Gemeinderat kann bei der Teilung von Grundstücken verlangen, dass jedes neue Grundstück gesondert angeschlossen wird. Er entscheidet über die Frist für die Anpassung der privaten Abwasseranlagen.

3.	Anforderungen an Abwasseranlagen

Erstellung und Betrieb

Art. 12. Bei Erstellung und Betrieb von Abwasseranlagen sind alle Massnahmen zu treffen, um nachteilige Einwirkungen auf die Gewässer zu vermeiden.

Unterhalt

Art. 13. Öffentliche und private Abwasseranlagen sind stets in gutem, betriebsbereitem Zustand zu erhalten.

Stand der Technik

Art. 14. Der Stand der Technik für Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Abwasseranlagen richtet sich nach den Richtlinien und Empfehlungen der Behörden und Fachorganisationen.

Zuständigkeit

Art. 15. Der Gemeinderat erlässt die erforderlichen Verfügungen.

III.	BEWILLIGUNG UND KONTROLLE

Bewilligungspflicht

Art. 16. Unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Kantons bedürfen einer Bewilligung des Gemeinderates Errichtung und Änderung von:

a)	öffentlichen und privaten Abwasseranlagen;

- Anlagen für das Versickernlassen und das Einleiten von nicht verschmutztem Abwasser;

- Bauten und Anlagen in besonders gefährdeten Bereichen, soweit sie eine Gefahr für die Gewässer darstellen;

d)	Brennstofftanks im Gebäudeinneren;

e)	vorübergehend stationierten Tankanlagen.

Gesuche

Art. 17. Für Gesuche werden die von der zuständigen Stelle zur Verfügung gestellten Formulare verwendet.

Soweit dies für die sachgemässe Beurteilung eines Gesuchs erforderlich ist, können im Einzelfall ergänzende Unterlagen verlangt werden.

Sicherheitsleistung

Art. 18. Der Gemeinderat kann die Erteilung von Bewilligungen nach Art. 16 Bst. a und b dieses Reglementes von der Leistung eines unverzinslichen Betrages in Höhe von x'xxx Franken abhängig machen, der nach Erfüllung der Pflichten des Bewilligungsnehmers nach Art. 21 und 22 dieses Reglementes zurückerstattet wird.

Sollte der Bewilligungsnehmer seinen Pflichten gemäss Art. 21 und 22 dieses Reglementes nicht nachkommen, wird der geleistete Betrag für die Deckung der Kosten der ersatzvornahmeweisen Erstellung des Ausführungsplans durch die Gemeinde oder einen von der Gemeinde beauftragten Dritten verwendet.

Die Differenz zwischen den anfallenden Kosten, einschliesslich eines angemessenen Verwaltungskostenanteils, und dem entrichteten Betrag wird zurückerstattet beziehungsweise nachträglich in Rechnung gestellt.

Abwassertechnische Voraussetzungen

Art. 19. Der Gemeinderat prüft bei der Erteilung von Baubewilligungen, ob die abwassertechnischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Er hört die zuständige kantonale Stelle vor der Erteilung von Baubewilligungen an für:

a)	Neu- und Umbauten ausserhalb des Bereiches der öffentlichen Kanalisation;

b)	kleinere Gebäude und Anlagen im Bereich der öffentlichen Kanalisation, die noch nicht angeschlossen werden können.

Verfahrensvorschriften

Art. 20. Baubeginn und das Vorgehen bei Projektänderungen richten sich sinngemäss nach den Vorschriften des Baureglements.

Kontrolle und Abnahme

Art. 21. Dem Bauamt sind zur Kontrolle zu melden:

a)	Versetzen der Anschlussmuffe an den öffentlichen Kanal;

b)	Errichtung der Kanalisation vor dem Eindecken oder Einmauern.

Die Anlagen müssen bis zur Kontrolle sichtbar und zugänglich bleiben, oder es ist das Protokoll des Kanalfernsehens vorzulegen. Im Bedarfsfall sind die Anlagen vom Gesuchsteller auf eigene Kosten freizulegen.

Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Anlagen. Vorher dürfen sie nicht in Betrieb genommen werden.

Ausführungsplan

Art. 22. Der Gesuchsteller hat dem Bauamt spätestens 30 Tagen nach Abnahme der Anlagen einen bereinigten Ausführungsplan zu übergeben.

Der Ausführungsplan hat sämtliche Abwasser- und Entwässerungsanlagen mit Angaben zum verwendeten Material, zur Nennweite und zur Höhenkote in Metern über Meer zu enthalten. Lage und Verlauf der Abwasser- und Entwässerungsleitungen sind wahrheitsgetreu wiederzugeben.

IV.	FINANZIERUNG

1.	Allgemeines

Mittel

Art. 23. Die Kosten für Erstellung und Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen werden gedeckt durch:

a)	Gebühren der Grundeigentümer für die Behandlung und Beseitigung des Abwassers;

b)	Beiträge der Grundeigentümer im Einzugsgebiet;

c)	Abgeltungen von Bund und Kanton.

Gemeinderechnung

Art. 24. Die Kosten für Bau, Betrieb, Unterhalt, Sanierung und Ersatz der Abwasseranlagen, die öffentlichen Zwecken dienen, werden über eine Spezialfinanzierung gedeckt.

2.	Gebühren

Grundgebühr

Art. 25. Für jedes Grundstück, aus welchem Abwasser in die öffentliche Kanalisation eingeleitet wird, hat der Grundeigentümer jährlich eine Grundgebühr zu entrichten.

Die Gebühr bemisst sich nach .......

[Bemessungsgrundlage - z.B. zonengewichtete Grundstücksfläche, Gebäudefläche, Einwohnergleichwert - und Höhe der Abgabe in den Grundzügen sind im Reglement festzulegen; zu den jeweils zulässigen Bemessungskriterien vgl. die Hinweise in den Bemerkungen zu Art. 24 des Musterreglementes]

Schmutzwassergebühr

a)	allgemein

Art. 26. Wird aus einem Grundstück verschmutztes Abwasser in die öffentliche Kanalisation eingeleitet, hat der Grundeigentümer eine Gebühr nach der verbrauchten Frischwassermenge zu entrichten.

Die Gebühr ist auch geschuldet, wenn das Frischwasser aus privaten Versorgungen bezogen wird. Ist der Verbrauch nicht messbar, wird er vom Gemeinderat aufgrund von Vergleichs- und Erfahrungszahlen festgesetzt.

b)	Industrie- und Gewerbebetriebe

1.   Verschmutzungsfaktor

Art. 27. Bei Industrie- und Gewerbebetrieben mit anderem als kommunalem Abwasser wird die Schmutzwassergebühr nach der Abwassermenge und der frachtmässigen Belastung des Abwassers (mit einem periodisch festzulegenden, gewichteten Verschmutzungsfaktor) festgelegt. Die Gebühr berechnet sich nach der Formel: Abwassermenge x gewichteter Verschmutzungsfaktor x  Mengenpreis.

Für die Bestimmung der frachtmässigen Belastung des Abwassers wird unter dem Vorbehalt abweichender reglementarischer Vorschriften die Empfehlung ʺGebührensystem und Kostenverteilung bei Abwasseranlagenʺ (Anhang C, Berechnung der Abwassergebühren für Industrie und Gewerbe), Ausgabe 2018, des Verbandes Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) und der Organisation Kommunale Infrastruktur (OKI). angewendet. Dies gilt insbesondere für den gewichteten Verschmutzungsfaktor und den Basiswert BQ.

Soweit die in Absatz 2 dieser Bestimmung genannte Empfehlung für das Abwasser eines bestimmten industriellen oder gewerblichen Betriebs keine Bemessungsgrundlagen enthält, werden die entsprechenden Mess- und Berechnungsmethoden des [Abwasserverbandes …. / der Gemeinde ……] angewendet.

2.   Ermittlung

Art. 28. Die Abwassermengen der industriellen und gewerblichen Betriebe werden periodisch zulasten der Gebührenpflichtigen entweder gemessen oder aufgrund des Frischwasserverbrauchs berechnet.

Die Verschmutzungsfaktoren der in den Betrieben anfallenden Abwässer werden periodisch zulasten der Gebührenpflichtigen entweder gemessen und berechnet oder vom Gemeinderat aufgrund von Vergleichs- oder Erfahrungszahlen vergleichbarer Betriebe [oder nach den Vorgaben des Abwasserverbandes …..] festgesetzt.

Die Abwassermengen werden je Betriebsstätte gemessen und die Verschmutzungsfaktoren je Betriebsstätte gemessen und berechnet.

Die Messungen und Berechnungen erfolgen über einen vom Gemeinderat [gegebenenfalls nach den Vorgaben des Abwasserverbandes …..] festgelegten Zeitraum als Referenzperiode. Der Gemeinderat kann beim Anfall von grösseren Schadstofffrachten in einem Betrieb permanente Messungen anordnen.

Die Gebührenpflichtigen und die Abwässer verursachenden Betriebe auf den Grundstücken von Gebührenpflichtigen können beim Anfall von grösseren Schadstofffrachten in den Betriebsabwässern dazu verpflichtet werden, nach Weisung des Gemeinderates [gegebenenfalls nach den Vorgaben des Abwasserverbandes …..] auf eigene Kosten Einrichtungen zur Bestimmung der Abwassermenge und der frachtmässigen Belastung des Abwassers zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten, die erforderlichen Bestimmungen und Berechnungen vorzunehmen und die Ergebnisse der Gemeinde zur Verfügung zu stellen sowie Rückstellproben über eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung zu halten.

Der Gemeinderat kann anordnen [gegebenenfalls nach den Vorgaben des Abwasserverbandes …..], dass die Beprobung und Analyse des Abwassers eines Betriebs auf Kosten des Gebührenpflichtigen durch eine fachlich anerkannte Drittperson ausgeführt wird.

3.   Kontrollmessungen

Art. 29. Der Gemeinderat kann [gegebenenfalls nach den Vorgaben des Abwasserverbandes …..] bei den Gebührenpflichtigen und bei den Abwässer verursachenden Betrieben auf den Grundstücken von Gebührenpflichtigen Kontrollmessungen durchführen.

Ergeben sich dabei Differenzen zur ermittelten Abwassermenge oder zum ermittelten Verschmutzungsfaktor, kann der Gemeinderat [gegebenenfalls nach den Vorgaben des Abwasserverbandes …..] die verwendeten Zahlen entsprechend anpassen oder die Durchführung von Messungen nach Art. 28 dieses Reglementes anordnen.

c)	Herabsetzung

Art. 30. Auf begründetes Gesuch hin wird bei Gebührenpflichtigen, die erhebliche Mengen von Frischwasser nach Gebrauch nicht in die Kanalisation einleiten, die Schmutzwassergebühr entsprechend herabgesetzt.

Der Gebührenpflichtige kann einen zusätzlichen Wassermesser installieren.

Entwässerungsgebühr

a)	allgemein

Art. 31. Wird von einem Grundstück oder einer Verkehrsanlage nicht verschmutztes Abwasser in die öffentliche Kanalisation eingeleitet, hat der Eigentümer eine Gebühr nach dem zonenspezifischen Anteil der versiegelten Fläche an der Gesamtfläche des Grundstücks oder der Anlage zu entrichten.

Der zonenspezifische Anteil beträgt in der:

a)		Wohnzone	...

b)		Wohn- und Gewerbezone	...

c)		Gewerbe- und Industriezone	...

d)	Industriezone	...

e)	Kernzone	...

f)	Zone für öffentliche Bauten und Anlagen	...

g)	Grünzone	...

- Für Verkehrsflächen beträgt der Anteil:

- Kantonsstrassen 1. Klasse

(Nationalstrassen)	...

- 	Kantonsstrassen 2. Klasse	...

-	Gemeindestrassen 1. und 2. Klasse	...

-	übrige Strassenflächen	...

-	Gleisnetz Bahn	...

Bei überdurchschnittlich grossem Abwasseranfall, insbesondere durch Grundwasserabsenkungen oder Baugrubenentwässerungen, erhebt der Gemeinderat eine Gebühr für die Benützung der öffentlichen Abwasseranlagen. Die Gebühr bemisst sich nach der tatsächlich eingeleiteten Wassermenge.

[Die Bemessung der Entwässerungsgebühr für Verkehrsanlagen kann auch je Kilometer des über die öffentliche Kanalisation entwässerten Anteils der Anlage, z.B. einer Strasse, erfolgen].

b)	ausserhalb der Bauzonen

Art. 32. Die Gebühr wird ausserhalb der Bauzonen nur erhoben, wenn die öffentliche Kanalisation auch der Ableitung des nicht verschmutzten Abwassers dient.

Die Bemessung erfolgt aufgrund der von den Gebäuden erfassten Fläche nach dem zonenspezifischen Anteil für Wohnzonen.

c)	Herabsetzung

Art. 33. Auf begründetes Gesuch hin wird bei Grundeigentümern, die einen erheblichen Teil des anfallenden, nicht verschmutzten Abwassers versickern lassen, die Entwässerungsgebühr entsprechend herabgesetzt.

Gebührenansätze

Art. 34. Der Gemeinderat erlässt den Gebührentarif.

3.	Beiträge

Flächenbeitrag

Art. 35. Für jedes Grundstück, das an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden kann, bezahlt der Grundeigentümer einen einmaligen Beitrag von Fr. ../m2 der erfassten Fläche.

Ausserhalb der Bauzonen beträgt der Flächenbeitrag Fr. .../m2.

Gebäudebeitrag

Art. 36. Für Bauten und Anlagen auf einem Grundstück, das an die öffentliche Kanalisation angeschlossen ist, bezahlt der Eigentümer einen einmaligen Beitrag von ….o/oo des Neuwerts.

Der Neuwert wird nach dem Gesetz über die Gebäudeversicherung bestimmt. Ist dies nicht möglich, wird der Neuwert aufgrund der Erstellungskosten sachgemäss festgesetzt.

Nachzahlung

Art. 37. Erfährt ein Gebäude infolge baulicher Veränderungen eine Wertvermehrung, ist ein Beitrag von ……o/oo der Erhöhung des Neuwertes, unter Berücksichtigung eines Freibetrages von ...... Franken, zu bezahlen.

Die Erhöhung des Neuwertes entspricht der Differenz zwischen dem letzten vor Beginn des Umbaus ermittelten Neuwert, multipliziert mit dem für das Jahr des Baubeginns gültigen Aufwertungsfaktor, und dem neu ermittelten rechtskräftigen Neuwert.

Wird ein Gebäude durch einen Neubau ersetzt, wird der Beitrag sachgemäss nach Absatz 1 dieser Bestimmung festgesetzt.

Sonderfälle

Art. 38. Der Gemeinderat kann in Sonderfällen Flächen- und Gebäudebeiträge den besonderen Verhältnissen anpassen. Auch in diesen Fällen sind die dem Grundeigentümer durch die Abwasseranlagen entstehenden Vorteile und die Aufwendungen für die Anlagen grundsätzlich zu berücksichtigen.

Der Umstand, dass auf einem Grundstück anfallendes nicht verschmutztes Abwasser nicht über die öffentlichen Abwasseranlagen beseitigt werden darf, rechtfertigt allein noch keine Reduktion der Beiträge.

Sonderfälle sind insbesondere:

a)	Gewerbe- und Industriebetriebe, die eine ausserordentlich hohe oder tiefe

Abwassermenge oder frachtmässige Belastung aufweisen;

b)	Kirchen und Kapellen;

c)	landwirtschaftlich genutzte Oekonomiegebäude;

d)	Anlagen für die Erzeugung von erneuerbarer Energie an oder auf Wohn- und

Gewerbebauten.

Gesetzliches Pfandrecht

Art. 39. Für die Gewässerschutzbeiträge besteht ein gesetzliches Pfandrecht, das allen eingetragenen Pfandrechten vorgeht.

- Gemeinsame Vorschriften

Zahlungspflicht

Art. 40. Die Zahlungspflicht des Grundeigentümers entsteht für:

a)	Flächenbeiträge, wenn der Anschluss an die öffentliche Kanalisation möglich ist;

b)		Gebäudebeiträge mit Erteilung der Baubewilligung;

c)    	Gebühren mit dem Anschluss an die öffentliche Kanalisation.

Rechnungstellung

Art. 41. [Gebäudebeiträge werden auf der Grundlage des mutmasslichen Neuwertes oder der mutmasslichen Wertvermehrung nach Eintritt der Zahlungspflicht provisorisch in Rechnung gestellt. Der definitive Beitrag wird nach der rechtskräftigen Ermittlung des Neuwertes oder der Wertvermehrung berechnet. Die Differenz zum provisorisch erhobenen Betrag wird nachbezogen beziehungsweise zurückerstattet.]

Die Grundgebühr und die Entwässerungsgebühr werden jährlich in Rechnung gestellt. Gebührenpflichtig ist, wer am Ende [Variante: zu Beginn] des Kalenderjahres im Grundbuch als Grundeigentümer eingetragen ist.

Die Benützungsgebühr für Grundwasserabsenkungen und Baugrubenentwässerungen wird monatlich in Rechnung gestellt. Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Grundwasserabsenkung oder der Baugrubentwässerung im Grundbuch als Grundeigentümer eingetragen ist.

Die Schmutzwassergebühr wird periodisch, mindestens einmal jährlich in Rechnung gestellt.

Fälligkeit

Art. 42. Beiträge und Gebühren werden 30 Tage nach Rechnungstellung zur Zahlung fällig.

Verzugszins

Art. 43. Gebühren- und Beitragsforderungen sind nach Eintritt der Fälligkeit, ungeachtet eines allfälligen Einsprache-, Rekurs- oder Beschwerdeverfahrens, nach dem von der Regierung festgelegten Verzugszinssatz für Steuerbeträge zu verzinsen.

Verjährung

Art. 44. Gebühren- und Beitragsforderungen nach diesem Reglement verjähren zehn Jahre nach Entstehung der Zahlungspflicht.

V.	VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Gewässerschutzpolizei

Art. 45. Der Gemeinderat übt die Gewässerschutzpolizei auf dem ganzen Gemeindegebiet aus.

Er trifft die über die Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Gewässer hinausgehenden Massnahmen zur Feststellung und zur Behebung eines Schadens.

Treibgut

Art. 46. Der Gemeinderat erlässt die Anordnungen für das periodische Einsammeln von Treibgut.

Ausnahmebewilligungen

Art. 47. Der Gemeinderat kann von den Bestimmungen dieses Reglements abweichende Bewilligungen erteilen, wenn die Anwendung der Bestimmungen zu einer offensichtlichen Härte führen würde und die Ziele des Gewässerschutzes nicht beeinträchtigt werden.

VI.	SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Aufhebung bisherigen Rechts

Art. 48. Das Kanalisationsreglement vom ............... wird aufgehoben.

Übergangsbestimmungen

Art. 49. Bei Vollzugsbeginn noch nicht rechtskräftig erledigte Gesuche sind nach den Bestimmungen dieses Reglements zu behandeln.

Beiträge, die vor dem Vollzugsbeginn dieses Reglements fällig wurden, sind nach den Bestimmungen des Kanalisationsreglements vom .......... abzurechnen.

Vollzugsbeginn

Art. 50. Der Gemeinderat bestimmt den Vollzugsbeginn.

Fakultatives Referendum

Art. 51. Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum.

Vom Gemeindeinderat ................ erlassen am .................

Gemeinderat ...........

Der Gemeindepräsident:                                                 Der Gemeinderatsschreiber:

--------------------------------                                                 -------------------------------------

Dem fakultativen Referendum unterstellt:

vom ....................... bis ...........................

Das Abwasserreglement vom .................. wird ab ..................... angewendet.

Gemeinderat ...........

Der Gemeindepräsident:                                                 Der Gemeinderatsschreiber:

-----------------------------------------                                       --------------------------------------------

# Footnotes

sGS 752.2

Art. 3bis und 3ter des Vollzugsgesetzes zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung (sGS 752.2)

Art. 13 des Vollzugsgesetzes zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung (sGS 752.2)

Art. 9 der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53)

sGS 873.1

Nach dem Beschluss der Verwaltungskommission der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen

Art. 7 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (SR 814.20)

Art. 167 Abs. 2 Ziff. 3 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (sGS 911.1)

Art. 2 Abs. 1 des Regierungsbeschlusses über die Ausgleichs-, Verzugs- und Rückerstattungszinsen für Steuerbeträge (sGS 811.14)